## 测算主页
储能电站「谷充峰放」套利收益测算模型 v2.0
基于陕西省一般工商业分时电价 ¦ 含IRR/NPV/多维度敏感性分析
▎输入参数（修改蓝色区域数值，所有结果自动更新）
【电价参数】
峰段电价（元/kWh） | 1.2 | 陕西一般工商业峰段
谷段电价（元/kWh） | 0.3 | 陕西一般工商业谷段
平时段电价（元/kWh） | 0.65 | 参考值·平段不参与套利
峰谷价差（元/kWh）
【储能系统参数】
额定容量（MWh） | 100 | 交流侧可用容量
充放电综合效率（RTE） | 90% | 往返效率=放电量/充电量
其中：充电效率
其中：放电效率
放电深度（DoD） | 95% | 实际可用容量比例
循环寿命（次） | 5000 | 至容量衰减至80%
年容量衰减率 | 2% | 日历+循环老化综合
【运营参数】
每日循环次数 | 1 | 谷充峰放=1次完整循环
年运营天数 | 330 | 扣除检修停机约35天
年循环次数
项目运营年限 | 10 | 测算周期
【投资与财务参数】
单位投资成本（元/Wh） | 1.8 | 行业区间1.5-2.0元/Wh
初始总投资（万元）
年运维费率 | 2% | 占初始投资比例
折现率（WACC） | 8% | 加权平均资本成本
企业所得税率 | 25% | 用于净利润计算·可设为0忽略
▎单次循环收益测算（第1年，无衰减，以100MWh容量为基准）
有效可用容量（kWh） |  |  | kWh | 额定容量×1000×DoD
充电量·电网取电（kWh） |  |  | kWh | 有效容量÷充电效率（含损耗）
充电成本（万元） |  |  | 万元 | 充电量×谷段电价÷10000
放电量·上网售电（kWh） |  |  | kWh | 有效容量×放电效率（含损耗）
放电收入（万元） |  |  | 万元 | 放电量×峰段电价÷10000
单次循环毛利（万元） |  |  | 万元 | 放电收入-充电成本
单次循环毛利率 |  |  | % | 毛利÷收入
▎年度收益汇总 & 核心财务指标（第1年为基准）
年循环次数（次） |  |  | 次 | 谷充峰放循环
年充电总成本（万元） |  |  | 万元 | 单次成本×循环次数
年放电总收入（万元） |  |  | 万元 | 单次收入×循环次数
年毛利（万元） |  |  | 万元 | 收入-成本
年运维费用（万元） |  |  | 万元 | 投资×运维费率
年税前利润（万元） |  |  | 万元 | 毛利-运维费
所得税（万元） |  |  | 万元 | 税前利润×税率
年净利润（万元） |  |  | 万元 | 税前利润-所得税
▎核心财务指标（详见「现金流与IRR」工作表）
10年累计净利润（万元） |  |  |  | 净利润总和
项目IRR（内部收益率） |  |  |  | 使NPV=0的折现率
NPV·净现值（万元） |  |  |  | 折现率=8%下的净现值
静态投资回收期（年） |  |  |  | 总投资÷年税前利润·粗略估算
动态投资回收期（年） |  |  |  | 考虑折现的回收期

## 逐年收益表
10年逐年收益测算明细
考虑容量衰减 + 充放电效率不变 + 电价不变
年份 | 有效容量 (MWh) | 有效容量 (kWh) | 单次充电 成本(万元) | 单次放电 收入(万元) | 单次毛利 (万元) | 年循环 次数 | 年度毛利 (万元) | 累计毛利 (万元)
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
10年合计

## 现金流与IRR
全周期现金流分析：IRR / NPV / 投资回收期
自由现金流 = 毛利 - 运维费 - 所得税 ¦ 折现率引用自测算主页
年份 | 年度毛利 (万元) | 运维费 (万元) | 税前利润 (万元) | 所得税 (万元) | 自由现金流 (万元) | 折现因子 | 折现现金流 (万元)
第0年（投资） | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
合计
财务指标 |  | 计算公式 |  |  | 数值
累计自由现金流（万元）
初始总投资（万元）
IRR·内部收益率
NPV·净现值（万元）
NPV不含投资（万元）
静态回收期（年）
动态回收期（年）
累计DCF

## 敏感性分析
多维度敏感性分析：龙卷风图 + 价差×效率矩阵 + 蜘蛛图
▎龙卷风图：各变量对NPV的影响幅度（基于当前基准参数预计算）
说明：以下为Python端基于当前测算主页参数预计算的结果。修改基准参数后需重新运行脚本更新。
变量 | 低值 | 高值 | NPV@低值 (万元) | NPV@高值 (万元) | NPV变化 (万元) | NPV变化% | IRR@低值 | IRR@高值 | IRR变化
峰谷价差 | 0.72 | 1.08 | -7054.3425 | -49.3961 | 7004.9465 | -197.2% | -2.094% | 7.937% | 10.03%
单位投资成本 | 1.53 | 2.07 | -489.5249 | -6614.2137 | -6124.6888 | 172.4% | 7.258% | -0.02168% | -7.28%
折现率 | 5% | 11% | -1462.0552 | -5254.9468 | -3792.8916 | 106.8% | 3.228% | 3.228% | 0%
年运营天数 | 297 | 363 | -5238.2453 | -1865.4933 | 3372.752 | -94.96% | 0.7619% | 5.555% | 4.793%
充放电效率 | 84% | 96% | -4571.2701 | -2580.1394 | 1991.1307 | -56.06% | 1.756% | 4.584% | 2.828%
年衰减率 | 1% | 3% | -2897.2975 | -4174.9505 | -1277.653 | 35.97% | 4.216% | 2.228% | -1.988%
基准NPV = -3552万元 ¦ 基准IRR = 3.2%
变量 | NPV降低 | NPV增加
峰谷价差 | -3502.4732 | 3502.4732
单位投资成本 | 3062.3444 | -3062.3444
折现率 | 2089.8141 | -1703.0775
年运营天数 | -1686.376 | 1686.376
充放电效率 | -1019.4008 | 971.7299
年衰减率 | 654.5718 | -623.0812
▎价差×效率二维敏感性矩阵：第1年毛利（万元）— 公式动态计算
价差变化 ↓ \ 效率 → | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96%
← 价差越小→毛利越低
-15%
-10%
-5%
+0% | [8 empty] | 基准组合 | bar: 90%
+5%
+10%
+15%
+20%
← 价差越大→毛利越高

## 情景分析
三情景对比分析：乐观 / 基准 / 悲观
多变量同时变化，评估不同市场环境下的项目收益弹性
参数 | 乐观情景 | 基准情景 | 悲观情景 | 乐观vs基准 | 悲观vs基准
峰段电价（元/kWh） | 1.32 | 1.2 | 1.08 | 10% | -10%
谷段电价（元/kWh） | 0.27 | 0.3 | 0.33 | -10% | 10%
峰谷价差（元/kWh） | 1.05 | 0.9 | 0.75 | 16.67% | -16.67%
充放电效率 | 93% | 90% | 86% | 3.333% | -4.444%
单位投资（元/Wh） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | -16.67% | 16.67%
年衰减率 | 1.5% | 2% | 2.5% | -25% | 25%
年运营天数 | 350 | 330 | 300 | 6.061% | -9.091%
折现率 | 6% | 8% | 10% | -25% | 25%
财务指标对比
指标 | 乐观情景 | 基准情景 | 悲观情景 | 乐观vs基准 | 悲观vs基准
初始投资（万元） | 15000 | 18000 | 21000 | -16.67% | 16.67%
第1年毛利（万元） | 3475.4473 | 2713.2342 | 1937.1079 | 28.09% | -28.61%
年运维费（万元） | 300 | 360 | 420 | -16.67% | 16.67%
NPV（万元） | 6885.2116 | -3551.8693 | -12722.2004 | 293.8% | -258.2%
IRR | 15.15% | 3.228% | -8.083% | 11.92% | -11.31%
动态回收期（年） | 4.0139 | 10 | 10 | N/A | N/A
| 乐观 | 基准 | 悲观
NPV | 6885.2116 | -3551.8693 | -12722.2004
| 乐观 | 基准 | 悲观
IRR | 15.15% | 3.228% | -8.083%